SECRETARIAT GENERAL											Montpellier, le 23 janvier 2012

direction des ressources humaines

sous-Direction DES politiques sociales et des conditions de travail

BUREAU SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Inspection Sante et Sécurité au Travail

## Antenne de Montpellier

« Espace Jacques Cartier »

394, rue leon blum

34000 MONTPELLIER

Tel.: 04 67 15 96 12

Fax.: 04 67 15 00 44

Visite effectuée par : Antoine PAOLONI - antoine.paoloni@finances.gouv.fr

n° R5/2012

| DIRECTION GESTIONNAIRE |  | FICHE DESCRIPTIVE (suite) |
| --- | --- | --- |
| Direction GENERALE deS FINANCES PUBLIQUES |  | Superficie : 435 m2. Situation immobilière : Locatif. Année de construction du bâtiment : 1982. Année d’installation dans les locaux : 1984. Visite de la commission de sécurité compétente : - Type du bâtiment : Construction traditionnelle, ERP 5ème catégorie + soumis à la réglementation du travail. Bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8m : Non. Locaux accessibles aux handicapés : Oui. Aménagement récent d’une place de stationnement réservée. Derniers aménagements réalisés : - Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels : Oui. Registre de santé et sécurité au travail : Oui (néant). La liste des membres du CHS-DI est-elle portée à la connaissance des agents : Oui. C.R. oral effectué au chef de service ou à son représentant à l’issue de la visite : Oui. |
| SERVICE : |  |  |
| Centre des Finances Publiques Cité Administrative 20100 SARTENE Téléphone : 04 95 77 70 26 - Télécopie : 04 95 77 70 28 |  |  |
| DATE DE LA VISITE : |  |  |
| Le 18 janvier 2012 Date de la précédente visite : 18 janvier 2009 |  |  |
| FICHE DESCRIPTIVE |  |  |
| Responsables du service : Mme Catherine BICK, SIP/SIE, Mme STOTT, FPL. Personne participant à la visite : Mme BICK, Gestionnaire. Effectif admissible : 16 personnes : 12 SIP/SIE, 4 FPL. Nombre de bâtiments : Un. Nombre de niveaux : 1, l’Hôtel des Finances occupe le 1er étage de la Cité Administrative (rez-de-chaussée + 3 étages) et une partie de l’entresol (pièces d’archives). |  |  |

SECURITE

Prévention des risques liés à l’électricité

| Constatation déjà formulée | CONSTATATIONS | RECOMMANDATIONS | Particulière- ment signalé | Références | Suites données par l’administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L’installation électrique a été vérifiée par la Société VERITAS au début du mois de janvier 2011 mais le gestionnaire du site n’est pas encore en possession du rapport d’entretien. | M’en communiquer une copie à réception. |  | Décret n° 88-1056 du 14/11/88 Arrêté du 20/12/88 | Rapport VERITAS du 20/02/2012 joint à cet envoi suite à la visite du 12/01/2012 |
|  |  | Conformément aux dispositions du Code du Travail, le chef d’établissement est tenu de rechercher en temps utile toute détérioration des installations susceptible de présenter un risque et d’éliminer le plus rapidement possible toute défectuosité. Les vérifications périodiques des installations électriques ont pour objet d’apprécier l’état des éléments de l’installation et des dispositifs de sécurité afin de déterminer Si une réparation ou un échange est nécessaire dans les meilleurs délais ; Ou si ces dispositifs de sécurité peuvent remplir correctement leur fonction jusqu’à la prochaine vérification. Périodicité à respecter. La périodicité des vérifications est fixée à un an, mais le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans : Si le rapport précédent ne présente aucune observation Ou, si avant l’échéance, le chef d’établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification. |  |  |  |

Prévention des risques d’incendies et de panique

| Constatation déjà formulée | CONSTATATIONS | RECOMMANDATIONS | Particulière- ment signalé | Références | Suites données par l’administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Absence d’exercice d’évacuation. | Réaliser un exercice d’évacuation avec les autres services implantés dans la Cité Administrative. |  | Article R232-12-21 du Code du Travail | Un exercice doit être organisé en relation avec la mairie (proximité d’un gymnase) |
|  | Le RIA n’a pas été vérifié depuis octobre 2010. | Faire vérifier le bon fonctionnement du RIA. |  | Article R4227-31 du Code du Travail | Rapport veritas du 20/02/2012 joint à cet envoi |
|  | Locaux d’archives au sous-sol : |  |  |  |  |
|  | Absence dans cet espace d’un extincteur à eau pulvérisée. | Mettre en conformité, à positionner à l’emplacement indiqué le jour de l’Inspection. |  | Article R4227-29 du Code du Travail | Un extincteur sera installé prochainement |
| 1 | Les rayonnages ne sont pas stables. | Fixer aux murs les rayonnages. |  | Conseil | Les agents de service doivent se rendre avant la fin de l’année sur le site pour fixer les étagères |
|  | Locaux d’archives à l’étage : |  |  |  |  |
|  | Stockage de cartons et papier à proximité immédiate des luminaires (luminaires non équipés d’une enveloppe). | Ne rien stocker contre les luminaires. |  | Conseil | Consigne sera donnée en se sens |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Prévention des risques de chute de personnes

| Constatation déjà formulée | CONSTATATIONS | RECOMMANDATIONS | Particulière- ment signalé | Références | Suites données par l’administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Les escabeaux utilisés sont anciens. | Remplacer ces équipements usagés par des escabeaux de qualité professionnelle plus stables. |  | Article R4323-81 du Code du Travail | Une commande de deux escabeaux a été effectuée |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL

Aération, assainissement

| Constatation déjà formulée | CONSTATATIONS | RECOMMANDATIONS | Particulière- ment signalé | Références | Suites données par l’administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La ventilation mécanique contrôlée ne semble pas fonctionner correctement. | Faire vérifier le bon fonctionnement de la V.M.C. par un technicien qualifié. |  | Article R4222-6 du Code du Travail | Fait le 15/05/2012 par les services de la mairie |
|  | Absence d’aération dans les deux boxes d’accueil du public. | Mettre en conformité en installant des bouches d’extraction raccordées à la VMC ; |  | Article R4222-4 et suivants du Code du Travail | Un seul box est utilisé pour l’accueil du public |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

AMENAGEMENTS SPECIFIQUES POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

| Constatation déjà formulée | CONSTATATIONS | RECOMMANDATIONS | Particulière- ment signalé | Références | Suites données par l’administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Le site est accessible aux handicapés. Ascenseur adapté avec système d’appel au rez-de-chaussée. Le jour de l’Inspection ce dispositif ne fonctionnait pas. | Réparer le dispositif sonore d’appel handicapé du rez-de-chaussée. |  |  | La réparation a été faite mais une nouvelle panne s’est produite. Une nouvelle demande de réparation est encours |

DEVELOPPEMENT DURABLE

Valorisation des déchets

| Constatation déjà formulée | CONSTATATIONS | RECOMMANDATIONS | Particulière- ment signalé | Références | Suites données par l’administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Le papier et les cartouches sont récupérés. |  |  | Articles L541-14 et R541-14 du Code de l’Environnement |  |

Économies d’énergie

| Constatation déjà formulée | CONSTATATIONS | RECOMMANDATIONS | Particulière- ment signalé | Références | Suites données par l’administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Le site est équipé d’une climatisation réversible régulièrement entretenu (fenêtres avec double vitrages). |  |  |  |  |

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

| Constatation déjà formulée | CONSTATATIONS | RECOMMANDATIONS | Particulière- ment signalé | Références | Suites données par l’administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Le DUERP est établi. |  |  | Article R4121-1 du Code du Travail |  |
|  | Une mise à jour du DUERP a été effectuée. Date de Mise à jour du DUERP : octobre 2011 Motif de la mise à jour : MAJ annuelle : Les agents du poste ont effectivement participé à l’établissement du DUERP. |  |  | Article R4121-1 du Code du Travail |  |
|  | Publicité du DUERP : Les agents connaissent l’existence du DUERP. Le DUERP est consultable localement. L’information sur l’existence et la consultation du DUERP est (n’est pas) affichée. | Mettre en place un affichage rappelant l’existence du DUERP. |  | Article R4121-4 du Code du Travail |  |

Les documents présentés au cours de la visite sont :

- Registre Santé et Sécurité.

- Fiche de site.

- Registre de sécurité.

- DUERP.

- Fiche d’intervention de l’entretien de la climatisation par les Etablissements AJC du 4 juillet 2011.

Conformément aux dispositions de l’article 5-2 du décret N° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret N° 2011-774 du 28 juin 2011 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître, à l’aide de la présente fiche de visite, les suites que vous envisagez de donner à ces constatations.

Je vous indique par ailleurs que le signalement particulier d’une constatation ne signifie pas l’absence de suivi des autres. Cette mention ne vise simplement qu’à souligner le caractère urgent ou aigu du problème soulevé.

Je demeure à votre disposition pour vous communiquer toute information complémentaire que vous jugeriez utile.

L’Inspecteur Hygiène et Sécurité

Antoine PAOLONI

Transmis à Mme la Coordonnatrice Nationale des Missions d’Inspection Santé et Sécurité au Travail.

Transmis pour suite à donner à :

- M. le Directeur Général des Finances Publiques.

- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de Corse du Sud.

- Mme la Gestionnaire du Centre des Finances Publiques de Sartène.

Transmis pour l’information des membres du CHS à :

- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques, Président du CHS-DI de Corse du Sud.