Monsieur le Président du CHSCT,

Lors de la visite  du bureau des Douanes d'ARCACHON par la Délégation du CHSCT FO les agents du site ont évoqué leurs problèmes de conditions de travail liés :

1° Aux températures particulièrement basses dans les bureaux.
Dues entre autres :
- Exposition au nord du bâtiment ;
- Convecteurs de 1000 W insuffisants :
- Etanchéité des fenêtres à revoir
Ce problème est particulièrement sensible dans le hall d'entrée et dans le bureau du chef de poste.
Des relevés ont été effectués sur tout le site à deux reprises cet hiver. La température se situait entre 14 et 16 °.
 Nous préconisons la fourniture de quatre radiateurs à bain d'huile et pose de joints aux fenêtres (photos sur demande).

2° Aux vibrations et nuisances sonores causées par la porte d'entrée
Nous préconisons la pose d'un groom.

La délégation a également constaté les anomalies suivantes  (photos sur demande) :

- Absence de chauffage dans les toilettes (7° relevés)
- Pas de point d'eau dans le local dédié à la restauration
- Problèmes phoniques dans le grand bureau
- Un extincteur dont l'accès est difficile (étudier un changement de place)
- Les plafonds ne sont pas isolés
- La structure intérieure du bâtiment (planchers) est en bois
- Dalles détériorées. On aperçoit l'étage inférieur
- Concernant l'ensemble du local, le DTA n'a pu être présenté.
Les services techniques municipaux ont effectué une visite au mois de mai afin d'évaluer les travaux à réaliser. Délai de réponse inconnu.

La délégation FODRFIP du CHSCT
Thierry MARCEROU
Véronique RENARD
Annie TRAORE